STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM

Z AUTYZMEM

42-200 Częstochowa  ul. Nałkowskiej 11

e-mail: biuro@spoza.czest.pl    www.spoza.czest.pl
               tel. tel. 609-931-783

Częstochowa, 10.07.2025

Dot. Zapytanie ofertowe na realizację zadania Wykonanie ocieplenia i elewacji wraz z podbitką oraz parapetami zewnętrznymi – budynek Wspomaganej Społeczności Mieszkaniowej w miejscowości Borowianka

Treść zapytania: Określenie współczynnika lambda (λ) styropianu na elewację

Odpowiedź: Wymagamy zastosowania styropianu grafitowego o współczynniku przewodzenia ciepła lambda (λ) na poziomie 0,031-0,033 W/mK, co zapewni wysoką efektywność energetyczną budynku.